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	生物试剂
实验测试报告
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	版本：01-A



	实验名称
	细胞孔板贴壁性测试

	实验样本
	96孔板 6孔板
	实验日期
	2024.03.08-03.20
	操作人员
	鲁旻昕

	样本类型
	生物培养耗材
	样本型号
	

	1、 实验目的：
    根据用户需求，利用实验室资源，对用户产品提供测试服务，实现共创。
96孔板：用于高通量实验,可同时处理多个样品,常用于细胞增殖、细胞毒性等实验。
6孔板：用于较大数量的细胞培养和细胞病毒扩增。
本实验利用293T贴壁细胞，实验对96孔板、6孔板培养的细胞进行贴壁状态、生长情况、细胞活率的评估。
2、 实验材料
1．293T贴壁细胞
2．DMEM培养基 
3．96孔板 6孔板样品（康盛）
4．96孔板 6孔板对照品（硕华）
5．细胞计数仪（HiScore）
6．0.4%台盼蓝（BBI，E607338-0100）
7. CCK-8（碧云天）
8. 酶标仪（Thermo）

3、 实验方法
1.	复苏293T细胞，复苏后的细胞至少传代2次可进行实验，且贴壁性良好。
2.	细胞接种：（Day 0）待细胞稳定传代后进行接种，
96孔板：调整细胞密度1×10^4个/mL，每个孔加入细胞悬液200 μL，样品（2个板）与对照品（1个板），每个板接种40个孔。同时设置PBS接种在培养板的边缘孔，避免边缘效应。
6孔板：调整细胞密度5×10^5个/mL，每个孔加入细胞悬液1 mL，加入细胞培养基2 mL，样品（2个板）与对照品（1个板）。
细胞接种覆盖图如下（箭头包括区域为细胞接种区域）：
[image: ][image: ]
3.	细胞观察：（Day 1-2）每24 h在镜下观察细胞贴壁及生长情况，并进行拍照记录。
4.	细胞活力检测：细胞接种后48 h进行活力检测
96孔板：实验使用CCK-8法，样品（2个板）与对照品（1个板）每孔避光加入10 μL，孵育2 h后，使用酶标仪450 nm进行检测吸光度。
6孔板：样品（2个板）与对照品（1个板）每个孔将细胞用胰酶进行消化后计数， 按照细胞悬液与0.4%台盼蓝1：1的比例进行混合，染色3min后进行计数，记录细胞数量和活率。
5．使用Excel对数据进行处理，生成。

四、培养条件
细胞培养箱：5%CO2，37℃，

五、实验记录：
Day1-细胞形态 拍照记录如下，C为对照品，K-1和K-2为样品。
96孔板：
[image: ] 

6孔板：
[image: ]

	实验结果：
96孔板 使用酶标仪450 nm进行检测吸光度 结果如下：
[image: ]
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6孔板  对每个孔进行细胞计数及活率检测，计算平均值结果如下：
[image: ]

	结论：
1. 样品96孔板培养细胞贴壁良好，细胞形态、细胞数量及活力与对照品基本没有差异。
2. 样品6孔板培养细胞的贴壁良好，细胞形态、细胞数量及活率与对照品相当，基本没有差异。
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6.18E+05 2 mL 1. 24E+06 91.88%
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6.96E+05 2 mL  1.39E+06 98.07%
5.79E+05 2 ul 1. 16E+06 1. 26E+06 93.54% 94.09%
6.20B+05 2 mL  1.24E+06 94.17%
T.63E+05 2 ul  1.53E+06 96.01%
K2 5.51E+05 2 ul 1. 10E+06 90. 58%
6.23B+05 2 mL  1.25E+06 98. 00%
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