| 产品名称 | 预制编码冻存管（2D管） |
| --- | --- |
| 产品应用 | 适用于重要的细胞、组织、生物样本、化合物等保存 适合制备和存储缓冲液、血清、培养液、长期存放pH值敏感的液体 |
| 产品材料 | PP(聚丙烯)，符合USP Class VI |
| 密封性 | 加入80%体积的溴酚蓝溶液，放置于负压环境中设定负压98kpa，倒置30分钟后取出，无泄漏 |
| 无DNase/RNase | 参考《中国药典》，检测结果为无DNase/RNase |
| 灭菌方式 | 电子束灭菌，无菌保证水平：SAL=10-6 |
| 产品信息 | 温度范围:在室温下储存，避免阳光直射 保质期:生产日期后5年(确保包装完好) |

一、产品介绍

二、产品信息

| 产品货号 | 类型 | 包装方式 | 包装规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 413032 | 0.5mL，外旋盖，二维码冻存管，黑底白码 | 盒装，12*8 | 96支/盒，80盒/箱 |
| 413037 | 0.5mL，外旋盖，二维码冻存管，黑底白码 | 盒装，14*14 | 196支/盒，30盒/箱 |
| 413033 | 0.75mL，外旋盖，二维码冻存管，黑底白码 | 盒装，12*8 | 96支/盒，70盒/箱 |
| 413038 | 0.75mL，外旋盖，二维码冻存管，黑底白码 | 盒装，14*14 | 196支/盒，30盒/箱 |
| 413034 | 1.0mL，外旋盖，二维码冻存管，黑底白码 | 盒装，12*8 | 96支/盒，50盒/箱 |
| 413031 | 1.0mL，外旋盖，二维码冻存管，黑底白码 | 盒装，10*10 | 100支/盒，30盒/箱 |
| 413036 | 1.0mL，外旋盖，二维码冻存管，黑底白码 | 盒装，6*8 | 48支/盒，70盒/箱 |
| 413005 | 2.0mL，外旋盖，二维码冻存管，黑底白码 | 盒装，10*10 | 100支/盒，30盒/箱 |
| 413004 | 2.0mL，外旋盖，二维码冻存管，黑底白码 | 盒装，6*8 | 48支/盒，50盒/箱 |
| 413080 | 0.5mL，外旋盖，二维码冻存管，白底黑码 | 盒装，12*8 | 96支/盒，80盒/箱 |
| 413082 | 0.75mL，外旋盖，二维码冻存管，白底黑码 | 盒装，12*8 | 96支/盒，70盒/箱 |
| 413084 | 1.0mL，外旋盖，二维码冻存管，白底黑码 | 盒装，12*8 | 96支/盒，50盒/箱 |
| 413086 | 1.0mL，外旋盖，二维码冻存管，白底黑码 | 盒装，10*10 | 100支/盒，30盒/箱 |
| 413087 | 1.0mL，外旋盖，二维码冻存管，白底黑码 | 盒装，6*8 | 48支/盒，70盒/箱 |
| 413092 | 2.0mL，外旋盖，二维码冻存管，白底黑码 | 盒装，10*10 | 100支/盒，30盒/箱 |
| 413093 | 2.0mL，外旋盖，二维码冻存管，白底黑码 | 盒装，6*8 | 48支/盒，50盒/箱 |
| 413196 | 0.26mL，外旋盖，二维码冻存管，黑底白码 | 盒装，12*8 | 96支/盒，16盒/箱 |
| 413140 | 5.0mL，外旋盖，二维码冻存管，黑底白码 | 盒装，4*6 | 24支/盒，8盒/箱 |

- 技术图纸

- 413032 /413080--0.5mL

- 413037--0.5mL

- 413033/413082--0.75mL

- 413038-0.75mL

- 413034/413084-1.0mL

- 413036--1.0mL

- 413031/413086--1.0mL

- 413005/413092--2.0mL

- 413004/413093--2.0mL

- 413196--0.26mL

- 413140--5.0mL